{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["电梯","扶梯"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"电梯","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电梯编号","客梯（T1/T2/T3）","消防电梯（小机房）T4","无障碍电梯（小机房）T5","客梯（小机房）T6/T7","无机房货梯T8","无机房观光电梯（无障碍）"]
["数量（台）","2*3=6",2,2,"2*2",2,4]
["速度（m/s）",2.5,2.5,2.5,1.75,1,1.5]
["载重(kg)",1350,1350,1000,1000,1650,1000]
["层站",24,28,24,5,5,5]
["其它具体参数见图纸。"]

{"sheet":"扶梯","index":1,"n_rows":5,"n_cols":4,"rows_kept":5,"merged":[[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规格","数量","提升高度（米）","（1层一台）"]
["扶梯30度(梯阶800)",2,6]
["扶梯30度(梯阶800)",2,5.1]
["扶梯30度(梯阶800)",4,4.5]
["其它具体参数见图纸。"]