{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["合计","监控 ","门禁","停车场","监控室","综合管道"],"not_rendered":{"external_links":7,"defined_names":36},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"合计","index":0,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[11,0,11,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["新海新区（06-01地块）城市综合体商务办公楼智能化系统工程报价总表"]
[]
["序号","系统名称","工程报价","备注"]
[]
[1,"网络高清监控系统（含地下室）",{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"门禁系统",{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"远距离停车场管理系统",{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"监控室",{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"综合管道",{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"工程总价",{"v":0,"d":"￥0.00"}]
[]
[]
[]
[null,null,"连云港天时电子工程有限公司"]
[null,null,"2016.2.14"]

{"sheet":"监控 ","index":1,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[37,2,37,7],[38,2,38,7],[39,2,39,7],[40,2,40,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["一、网络高清监控系统配置清单及报价"]
["[货币单位：元（人民币)]"]
["序号","产品名称","型号","品牌","数量","单位","单价","小计","备注"]
[1,"130万1/3\" CMOS 日夜型网络摄像机","DS-2CD3210D-I5","海康威视",67,"台",null,null,"地面10台、地下室42台、楼内15台"]
[2,"130万1/3\" CMOS 半球网络摄像机","DS-2CD2510FD","海康威视",324,"台",null,null,"吸顶安装"]
[3,"12V电源","12V2A","配套",407,"台"]
[4,"支架","壁装","配套",67,"台"]
[5,"电梯专用摄像机（含电源）"," DS-2CS54A1P-IRS","海康威视",16,"台",null,null,"电梯轿厢,电梯井内视频线缆由电梯厂家提供"]
[6,"热镀锌立杆（含基础）","3.5米","常州",5,"根",null,null,"热镀锌喷塑，含地笼。"]
[7,"高清数字硬盘录像机","DS-8632N-I8","海康威视",13,"台"]
[8,"16路数字硬盘录像机","DS-7816HW-E1/M","海康威视",1,"台",null,null,"全16路D1格式"]
[9,"专用硬盘","3T","希捷",56,"块"]
[10,"42寸监视器","42寸","中创美",1,"台"]
[11,"22寸监视器","22寸","中创美",8,"台"]
[12,"液晶显示器","21.5寸","AOC",2,"台"]
[13,"切换器","8口","国产",2,"台"]
[14,"操作控制台（见CAD图）","铁质","定制",1,"套"]
[15,"电视墙（见CAD图）","9孔","定制",1,"套",null,null,"框板2.0，面板1.0热镀锌喷塑。"]
[16,"解码器","DS-6416HD-T","海康威视",1,"台"]
[17,"三维键盘","DS-1100K","海康威视",1,"台"]
[18,"电源线（防水防腐）","RVV2*2.5","扬州永诚",4270,"米"]
[19,"电源线（防水防腐）","RVV2*1.0","扬州永诚",6600,"米"]
[20,"网线（防水防腐）","UTP-5","扬州永诚",10600,"米"]
[21,"光纤","24芯","国标",3500,"米"]
[22,"交换机","TL-SF1008+","TPLINK",52,"台"]
[23,"交换机","TL-SF1016","TPLINK",12,"台"]
[24,"交换机","S3600V2 28TP-SI","华三",2,"台",null,null,"放置于监控中心"]
[25,"光纤收发器","TER860S","腾达",60,"对"]
[26,"熔接盒","8口","国产",48,"个"]
[27,"熔接盒","16口","国产",21,"个"]
[28,"室内设备箱","定制","定制",60,"个"]
[29,"室外设备箱（不锈钢）","定制","根定制",2,"个"]
[30,"光纤跳线","1.5米","国产",782,"根"]
[31,"插排","10孔","国产",56,"个"]
[32,"熔接",null,"地产",782,"个"]
[33,"机柜",1.8,"图腾",2,"套"]
["A","设备材料费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B","辅材",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["C","安装、调试费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["D","工程税金及管理费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["E","工程报价",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"门禁","index":2,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[10,2,10,7],[11,2,11,7],[12,2,12,7],[13,2,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["二、门禁系统配置清单及报价"]
["[货币单位：元（人民币)]"]
["序号","设备名称","型号","品牌","数量","单位","单价","总价","备注"]
[1,"电源线","RVV2*0.5","扬州永诚",7500,"米"]
[2,"门禁一体机","TF236","深圳智安",84,"台",null,null,"(投标单位投标的产品与深圳智安同档次)"]
[3,"门禁专用电源","TF903","深圳智安",84,"台",null,null,"(投标单位投标的产品与深圳智安同档次)"]
[4,"门体闭门器",null,"国产",84,"套",null,null,"根据门体由甲方选配"]
[5,"门体锁具（磁力锁、静音锁）",null,"国产",84,"套",null,null,"根据门体由甲方自选配"]
[null,"电源开关",null,"国产",84,"套",null,null,"根据门体由甲方自选配"]
["A","设备材料费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B","辅材",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["C","安装、调试费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["D","工程税金及管理费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["E","工程报价",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"停车场","index":3,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[11,0,11,2],[11,3,11,7],[12,0,12,7],[20,0,20,2],[20,3,20,7],[21,0,21,7],[27,0,27,2],[27,3,27,7],[28,0,28,7],[31,0,31,2],[31,3,31,7],[32,2,32,6],[33,2,33,6],[34,2,34,6],[35,2,35,6],[36,2,36,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["三、远距离停车场管理系统配置清单及报价"]
["（一进一出）"]
["入口设备："]
["序号","设备名称","规格/型号","产地","单位","数量","单价","小计"]
[1,"自动道闸<3-6米杆","ZMT-DZ004","深圳","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"车辆检测器","ZMT-108B（配道闸）","深圳","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"线圈","耐高温,镀银","深圳","米",100,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"标准型入口票箱","ZMT-PX008","深圳","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"入口控制板","ZMT-R001","深圳","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"远距离读卡器","WG26","深圳","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"系统电源","AC220V/DC12V/24V/5V","深圳","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["        小   计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["出口设备："]
[1,"自动道闸<3-6米杆","ZMT-DZ004","产地","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"车辆检测器","ZMT-108B（配道闸）","深圳","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"线圈","耐高温,镀银","深圳","米",100,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"标准型出口票箱","ZMT-PX008","深圳","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"出口控制板","ZMT-C001","深圳","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"远距离读卡器","WG26","深圳","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"系统线性电源","AC220V/DC12V/5V","深圳","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["        小   计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["管理工作站设备："]
[1,"管理计算机","兼容","国产","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"系统管理软件","ZMT-2000连机版","深圳","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"系统发卡机","ZMT-505","深圳","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"远距离卡",null,"深圳","张",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"通讯转换卡","RS422/232（光隔）","深圳","块",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["小计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["安装及辅助材料"]
[1,"预埋线管","PVC管","深圳","米",200,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"安全岛",null,"地产","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["        小   计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["A","设备材料费",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B","辅材",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["C","安装、调试费",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["D","工程税金及管理费",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["E","工程报价",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"监控室","index":4,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[12,2,12,7],[13,2,13,7],[14,2,14,7],[15,2,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四、智能化监控室配置清单及报价"]
["[货币单位：元（人民币)]"]
["序号","名称","型号","品牌","单位","数量","单价","合价","备注"]
[1,"电源插座式避雷器（SPD）","LAY220-10C","南京雷安","台",5]
[2,"电源线","6平方毫米","国产","米",120,null,null,"国标"]
[3,"电源线","10平方毫米","国产","米",100]
[4,"电源线","16平方毫米","国产","米",100]
[5,"UPS电源主机","3C15KS（15KVA）","山特","台",1]
[6,"电池","内置电池: 32×100AH/12V\n","DIDOU","节",32]
[7,"电池箱","A16","DIDOU","台",2]
[8,"防静电地板",3.5,3.5,"M2",40,null,null,"暂定"]
["A","设备材料费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B","辅材",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["C","安装、调试费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["D","工程税金及管理费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["E","工程报价",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"综合管道","index":5,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,2,11,7],[12,2,12,7],[13,2,13,7],[14,2,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["五、室内外管网系统清单及报价"]
["[货币单位：元（人民币)]"]
["序号","设备名称","型号","品牌产地","数量","单位","单价","合计","备注"]
[1,"聚乙烯管","PE40","国产",420,"米"]
[2,"钢管","DE100","国产",20,"米"]
[3,"手孔井（含井盖）","宽400*长400*深600","定制",9,"套"]
[4,"KBG","ø25","国产",2440,"米"]
[5,"桥架","400*100","国产",840,"米",null,null,"1-5层"]
[6,"桥架","600*100","国产",90,"米",null,null,"弱电间纵向"]
[7,"桥架","200*100","国产",3240,"米",null,null,"6-26层及地下室"]
["A","设备材料费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B","辅材",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["C","安装、调试费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["D","工程税金及管理费",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["E","工程报价",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]